## medicion_caudal
PROCESO DE GESTIÓN DE APOYO A LA ACADEMIA
FORMATO MEDICIÓN DE CAUDAL POR ÁREA VELOCIDAD-SENSOR DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA O MEDIDOR DE CORRIENTE ACÚSTICO Y DIGITAL
|  |  |  | Código: FO-GAA-168 |  |  |  | Versión: 02 |  |  | Fecha de aprobacón: 15/05/2019 |  |  |  | Página: 1 de 1
| Área de un triángulo = |  | b x h |  |  |  |  | Área de un rectángulo = |  | b x h |  | Área del Trapecio = |  |  |  | b2+b1 * h
|  |  | 2 | [12 empty] | 2
OBJETO DE LA COMISIÓN: | [10 empty] | CAMPAÑA N°:
FECHA DE AFORO: | [10 empty] | EQUIPO:
LUGAR O PLANTA: | [10 empty] | ANCHO DE LA CORRIENTE:
PUNTO DE MUESTREO : | [10 empty] | MEDICIÓN (% Profundidad):
DATOS DE CAMPO |  |  |  |  | DATOS PARA CÁLCULO DEL ÁREA |  |  |  | DATOS CALCULADOS | [6 empty] | CAUDAL
Base X (m) | Profundi-dad Pt (m) | Velocidad Parcial al 40% (m/s)*** | Velocidad Parcial al 20% (m/s)*** | Velocidad Parcial al 80% (m/s)*** | Base Mayor Trapecio (m) | Base Menor Trapecio (m) | Altura del rectángulo (m) | Altura del triángulo (m) | Base entre abcisa y abcisa (m) | Área del rectángulo (m2) | Área del triángulo (m2) | Área del Trapecio (m2) | Velocidad Promedio entre 20-80% de Profundidad (m/s) | Velocidad Real (m/s) | Area Total (m2) | CAUDAL (m3/s) | CAUDAL (L/s)
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*** Velocidad medida en la mitad de cada segmento | [8 empty] | CAUDAL TOTAL (L/s) | [6 empty] | 0
RESPONSABLES:
OBSERVACIONES:
ELABORÓ: Laura Zulima Estupiñán Forero / Profesional Químico Calidad