## INF DATOS IN SITU
PROCESO DE GESTIÓN DE APOYO A LA ACADEMIA
FORMATO INFORME DE MUESTREO DATOS IN SITU
|  |  |  | Código: FO-GAA-163 |  |  |  |  | Versión: 03 |  |  | Fecha de aprobación: 15/05/2019 | [8 empty] | Página: 1 de 1
OBJETO DE LA COMISIÓN | [16 empty] | CAMPAÑA N°
TIPO DE MUESTRA |  |  | LIXIVIADO |  | A.R.N.D |  | A.R.D | A. SUBT |  | A. SUPER | A.U.D. |  | A. POTABLE |  | PROCESOS |  |  | BLANCO |  | OTRO
SITIO DE MUESTREO (ESTACIÓN- PLANTA)
FECHA | HORA |  | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA |  |  |  |  | T AMBIENTE (°C) |  | T AGUA (°C) | pH/T (Unidades de pH/º C) |  | OXÍGENO DISUEL. (mg O2/L) |  | CLORO RESIDUAL (mg Cl2/L) |  | TURBIEDAD (NTU) |  | CAUDAL (L/s) |  | CONDUCTIVIDAD (µS/cm) |  | SÓLIDOS SEDIMENTABLES (ml/L)
| OD | DBO5 | [18 empty] | T agua (°C) | T a 25°C
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE DATOS IN-SITU:
PRECISIÓN DE pH SEGÚN SM: | ±0.1 unidades de pH |  | PRECISIÓN DE SÓLIDOS SEDIMENTABLES |  | ±10% | O.D SEGÚN CRITERIO DE PORCENTAJE DE DIFERENCIA RELATIVA (RPD) |  | No deberá ser mayor al 10%, RPD =(R1 – R2)/(R1 + R2)/2 *100 Donde : R1 Resultado obtenido de la muestra R2 Resultado obtenido del duplicado |  |  |  | TURBIEDAD SEGÚN MANUAL EQUIPO - Turbiquan 1100IR |  | 500-1100NTU |  | VARIACIÓN PERMITIDA |  | 3% |  | PRECISIÓN DE CONDUCTIVIDAD SEGÚN MANUAL DEL EQUIPO |  | ±5%
[14 empty] | 0.021-500NTU |  |  |  | 2%
[14 empty] | 0.02 |  |  |  | ±0.02 NTU
EQUIPO UTILIZADO PARA pH Y CALIBRACIÓN: | [10 empty] | EQUIPO UTILIZADO PARA OXIGENO DISUELTO Y CALIBRACIÓN:
EQUIPO UTILIZADO PARA TURBIEDAD Y CALIBRACIÓN: | [10 empty] | EQUIPO UTILIZADO PARA CLORO RESIDUAL Y CALIBRACIÓN:
EQUIPO UTILIZADO PARA TEMPERATURA DEL AGUA/TEMPERATURA AMBIENTE | [10 empty] | EQUIPO UTILIZADO PARA CONDUCTIVIDAD Y CALIBRACIÓN:
NOTA. NM: No medido; NA: No aplica; NS: No solicitado; NM/ML: No medido/Medir en el laboratorio
RESPONSABLES:
LUGAR DE MUESTREO: | [21 empty] | Página: 2 de 2.
OBSERVACIONES Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:
CALCULOS PARA DETERMINAR LA VIAVILIDAD DE LOS DUPICADOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE VALIDACIÓN ESTABLECIDOS:
OBSERVACIONES:
RESPONSABLES: