## INF DATOS IN SITU
PROCESO DE GESTIÓN DE APOYO A LA ACADEMIA
FORMATO INFORME DE MUESTREO DATOS IN SITU
|  |  | Código: FO-GAA-163 |  |  |  |  | Versión: 04 |  |  | Fecha de aprobación: 22/07/2025 | [6 empty] | Página: 1 de 2
OBJETO DE LA COMISIÓN | [14 empty] | CAMPAÑA N°
TIPO DE MUESTRA |  | LIXIVIADO |  | A.R.n.D |  | A.R.D | A. SUBT |  | A. SUPER | A.TRATADA |  |  | BLANCO |  | OTRO
LUGAR DE MUESTREO :
FECHA | HORA | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA |  |  |  |  | T AMBIENTE (°C) |  | T AGUA (°C) | pH/T (Unidades de pH/º C) |  | OXÍGENO DISUEL. (mg O2/L) |  | CLORO RESIDUAL (mg Cl2/L) | TURBIEDAD (NTU) | CAUDAL (L/s) |  | CONDUCTIVIDAD (µS/cm) /25°C |  | SÓLIDOS SEDIMENTABLES (ml/L)
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE DATOS IN-SITU:
PRECISIÓN DE pH SEGÚN SM: | ±0.1 unidades de pH | PRECISIÓN DE SÓLIDOS SEDIMENTABLES |  | ±10% | O.D SEGÚN CRITERIO DE PORCENTAJE DE DIFERENCIA RELATIVA (RPD) |  | No deberá ser mayor al 10%, RPD =(R1 – R2)/(R1 + R2)/2 *100 Donde : R1 Resultado obtenido de la muestra R2 Resultado obtenido del duplicado |  |  |  | TURBIEDAD SEGÚN MANUAL EQUIPO - Turbiquan 1100IR |  | 500-1100NTU |  |  |  | PRECISIÓN DE CONDUCTIVIDAD SEGÚN INSTRUTIVO INTERNO |  | ±10%
0.021-500NTU
0.02
EQUIPO UTILIZADO PARA pH : | [9 empty] | EQUIPO UTILIZADO PARA OXIGENO DISUELTO :
EQUIPO UTILIZADO PARA TURBIEDAD : | [9 empty] | EQUIPO UTILIZADO PARA CLORO RESIDUAL :
EQUIPO UTILIZADO PARA TEMPERATURA DEL AGUA/TEMPERATURA AMBIENTE: | [9 empty] | EQUIPO UTILIZADO PARA CONDUCTIVIDAD :
NOTA. NM: No medido; NA: No aplica; NS: No solicitado; NM/ML: No medido/Medir en el laboratorio
A.R.n.D: Agua residual no doméstica; A.R.D: Agua residual doméstica; A.SUBT: Agua subterránea; A. SUPER: Agua superficial; A.TRATADA: Agua tratada
RESPONSABLES: | [12 empty] | REVISÓ:
Página: 2 de 2.
OBSERVACIONES Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:
CALCULOS PARA DETERMINAR LA VIAVILIDAD DE LOS DUPICADOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE VALIDACIÓN ESTABLECIDOS:
OBSERVACIONES:
RESPONSABLES: | [12 empty] | REVISÓ: