| Fecha de preparación: |  |  |  |  | Volumen preparado: |  |  |  | Número de Lote: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medio preparado: |  |  |  | Lote: | Marca: |  | Cantidad: |  |  |  | Analista: |
| COMPONENTES DEL MEDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del compuesto |  |  |  | Composición (g/L) |  |  |  |  |  | Cantidad pesada (g/L) |  |
| CONTROL DE CALIDAD FÍSICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agua de preparación: | Lote: |  | Conductividad: |  |  | Contaminación: |  | Fecha verificación: |  |  |  |
| pH inicial : |  |  | pH final : |  |  | Calidad confirmada SI NO NA |  |  |  |  |  |
| Espesor Agar esperado: 7-9 mm |  |  | Observado: |  |  | Calidad confirmada SI NO NA |  |  |  |  |  |
| Color esperado: |  |  | Observado: |  |  | Calidad confirmada SI NO |  |  |  |  |  |
| Presencia de artefactos: |  |  | Observado: |  |  | Calidad confirmada SI NO |  |  |  |  |  |
| CRITERIOS DE CALIDAD MICROBIOLÓGICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTAMINACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° de cajas o tubos probados: Incubación: |  |  |  | N° de cajas o tubos contaminados: |  | Calidad confirmada SI NO NA |  |  |  |  |  |
| CRECIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTIVIDAD |  | Método de control: Cuantitativo Semicuantitativo (Ecométrico) Cualitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cepas: |  | Medio de referencia: Fecha: Criterio: |  |  |  | Resultado: Firma: Calidad confirmada SI NO |  |  |  |  |  |
| SELECTIVIDAD |  | Método de control: Cuantitativo Semicuantitativo (Ecométrico) Cualitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cepas: |  | Medio de referencia: Fecha: Criterio: |  |  |  | Resultado: Firma: Calidad confirmada SI NO |  |  |  |  |  |
| Visto bueno del lote |  | SI: NO: |  |  |  | Fecha: Firma: |  |  |  |  |  |
| Nota: Los criterios de aceptación de crecimiento microbiológico se encuentran en el instructivo de control de calidad de medios de cultivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |