## Fuentes de Incertidumbre
PROCESO DE GESTION DE APOYO A LA ACADEMIA
FORMATO DE INCERTIDUMBRE PARA EVALUACION DE COMUNIDADES BIOLOGICAS
| Código: FO-GAA-231 | Versión: 02 | Fecha de aprobación: 07/09/2021 | Página: 1 de 2
Un consenso internacional soporta el uso de datos de reproducibilidad (precisión intermedia) y repetibilidad en la evaluación de la incertidumbre para los métodos biológicos y/o microbiológicos, reconociendo las dificultades de calcular las contribuciones de los componentes individuales.
Todos los datos de todas las fuentes deben ser usados en el análisis de la incertidumbre, teniendo en cuenta los diferentes tipos de muestras (grandes ríos, caños, arroyos).
Normalmente el análisis de la muestra se hace durante la operación rutinaria del laboratorio y esto debe reflejar todos los factores operativos que contribuyen a la incertidumbre. Las muestras que se corren por duplicado deben obedecer los criterios de precisión intermedia. Idealmente la replicación debe usar tantas variables como sea posible, por ejemplo, diferentes operadores, diferentes equipos ópticos, entre otros. Pues esto, ayudará a reflejar las variaciones que ocurren de manera natural en el laboratorio.
Réplicas de (dos o más) resultados de cada muestra se analizarán para obtener la desviación estándar de la reproducibilidad (RSDr) de la siguiente forma:
Donde XA = Análisis A y XB = Análisis B.
Obtenida la desviación estándar de la reproducibilidad RSDR, se calcula la reproducibilidad estándar combinada (RSDRC) que se desprende de la siguiente ecuación:
Una vez estimada la reproducibilidad estándar combinada (RSDRC) esta se multiplica por un factor de cobertura de K=2 (aproximación de 1.96, percentil del nivel de confianza del 95%). Para finalmente tener la incertidumbre expandida del laboratorio.

## FORMATO INCERTIDUMBRE
PROCESO DE GESTION DE APOYO A LA ACADEMIA
FORMATO DE INCERTIDUMBRE PARA EVALUACION DE COMUNIDADES BIOLOGICAS
|  |  | Cádigo: FO-GAA-231 |  |  | Versión: 02 |  |  | Fecha de aprobación: 07/09/2021 |  |  | Página: 2 de 2
|  |  | ANALIS. 1 |  | ANALIS.2 |  | Desviación estándar de la reproducibilidad
Fecha | Comunidad | No. Lote/ID Muestra | Especie | Abundancia | Especie | Abundancia | A1-A2 | A1+A2 | RSDR | RSD^2 | INCERTIDUMBRE DEL MÉTODO | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
REPRODUCIBILIAD STANDARD COMBINADA
[11 empty] | RSD RC | #DIV/0!
RSDRC : Promedio de la desviación estándar de la reproducibilidad
[11 empty] | INCERTIDUMBRE= | K * RSD RC
[11 empty] | Donde, K = factor de cobertura | K=2 (1,96)
Manipulación de la muestra
ANALISTA
EQUIPO
MUESTRA
Fuentes de
Incertidumbre
EVALUACIÓN DE COMUNIDADES
Magnificación
e iluminación
Preservación
de la muestra
Homogenización
de la muestra
Experticia en
taxonomía
Toma de
la
alícuota
MUESTREO
Cansancio del
analista
Estado y/o
conservación
de los organismos
Note on M12: C6350269: Reproducibilidad Estándar Combinada