## FO-GCL-29
PROCESO DE GESTION DE LA CALIDAD
PLANILLA DE CONTROL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)
|  |  | Código:FO-GCL-29 |  |  | Versión: 05 |  | Fecha de aprobación: 31/01/2022 |  |  |  | Página: 1 de 1
CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE (PTAP) | [10 empty] | PERÍODO DE CONTROL
Capacidad |  | 10L PS |  |  | No. Filtros | 3 | Motor bomba |  | Trifásico |  | Mes: |  | Año:
Código |  | UL02-11-P |  |  | Dosificadores | 3 | Modelo bomba |  | IB21/2-71/2-2
Año de fabricación |  | 2011 |  |  | Bandejas de aireación | 5 | No. Serie bomba |  | M21820
Día | Turno | Estado del tiempo (Cálido o lluvioso) | Color | Lectura pH | Lectura Cloro Residual (mg/L) | Lectura de voltajes | Marque con X la actividad realizada |  |  |  | Caudal de salida Lectura Medidor Serial 18-6018 | Observaciones | Firma del responsable
[7 empty] | Limpieza de dosificadores | Retrolavado | Lavado de bandejas | Evacuación de lodos del sedimentador
1 | Mañana
2 | Mañana
3 | Mañana
4 | Mañana
5 | Mañana
6 | Mañana
7 | Mañana
8 | Mañana
9 | Mañana
10 | Mañana
11 | Mañana
12 | Mañana
13 | Mañana
14 | Mañana
15 | Mañana
16 | Mañana
17 | Mañana
18 | Mañana
19 | Mañana
20 | Mañana
21 | Mañana
22 | Mañana
23 | Mañana
24 | Mañana
25 | Mañana
26 | Mañana
27 | Mañana
28 | Mañana
29 | Mañana
30 | Mañana
31 | Mañana
Observaciones generales: