## INSTRUCTIVO
PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
FORMATO PARA LA TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA
| Código: FO-GCL-31 | Versión: 08 | Fecha de aprobación: 10/07/2023 | Página: 0 de 1
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO PARA TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA Este formato debe ser diligenciado una vez al día, realizandose la lectura a la misma hora todos los días, siendo necesario para el cumplimiento de requerimientos de la autoridad ambiental y conocer la operatividad de los aljibes o pozos, por lo cual se recomienda leer y seguir las siguientes instrucciones:
Mes / Año: Indicar el mes y año en que se desarrollan las lecturas del medidor de agua.
Día: Ubicar el día que se realiza la lectura para en la respectiva fila registrar los datos correspondientes.
Registro: En ésta columna se tiene dos aspectos a contemplar Hora y Lectura; en la fila del aspecto Hora se registra la hora exacta en que se toma la lectura de cada aljibe o pozo y en la fila Lectura se registra el dato que se observa en el medido, para tomar la lectura es necesario tener en cuenta:
1. Se registra el número que aparece en el contador principal o recuadro donde aparecen 6 casillas de números, este valor corresponde a los m3.
2. A continuación del anterior número se coloca una coma y se da inicio a la revisión de los 3 diales o relojes que marcan del 0 al 9, empezando por el dial más próximo a la casilla cuyo número señalado por la manecilla se registra a continuación de la coma.
3. Revisar el número que marca el primer dial, cuyo valor se registra luego de una coma.
4. Revisar el número que marca el segundo dial, cuyo valor se registra luego del numero anterior.
5. Finalmente se revisa el número que marca el tercer dial, cuyo valor se registra al final.
Ejemplo de la lectura según la imagen: | 000004,241 | El 000004 corresponde al valor de la casilla, el 2 a numero marcado por la manecilla del primer dial, el 4 es al indicado en el segundo dial y finalmente el 1 corresponde al tercer dial.
En caso de observarse que la pieza giratoria negra no este funcionando, corroborar que la bomba no este encendida y registrar la lectura que se presente en dicho momento; en caso de que la pieza giratoria no éste funcionando pero la bomba si este operando reportar la situación a Servicios generales ya que posiblemente el medidor no este funcionando bien.
Concesión: Acorde a las concesiones de agua subterránea que posee la Universidad se tienen los aljibes o pozos que estan autorizados, por lo tanto en estas columnas se registran los datos de Hora y Lectura que pide la columna de Registro para el aljibe o pozo respectivo.
Observaciones: En este item se registra las observaciones que se tengan de la toma de lectura, como dificultad para observar los datos, el retiro del medidor del sitio, si hay algun daño o alteración del medidor, etc.
Responsable: Anotar el nombre de la persona que toma la lectura del medidor y registra los datos.

## FO-GCL-31
PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA
|  |  | Código: FO-GCL-31 |  |  | Versión: 09 |  |  |  | Fecha de aprobación: 20/09/2023 |  |  | Página: 1 de 1
Mes / Año:
DIA | REGISTRO | CONCESIÓN 1 |  |  |  | CONCESIÓN 2 |  |  |  |  | CONCESIÓN 3 |  | OBSERVACIONES
|  | Granja | Viviero | Cultivos | INAT | Pozo Profundo PTAP |  | Tanque elevado (Control) | Piscina (Control) | Coliseo (Control) | Pozo Profundo IALL (digital) | Pozo Profundo IALL (mecánico)
|  | 17090943 | 071286006 | 9ZRI0020019172 | 071285996 | 2011-06 |  | 20000044 | 22-00303 | 13032336 | LBG0338 | 18-026959
[6 empty] | A.M. | P.M.
1 | LECTURA
2 | LECTURA
3 | LECTURA
4 | LECTURA
5 | LECTURA
6 | LECTURA
7 | LECTURA
8 | LECTURA
9 | LECTURA
10 | LECTURA
11 | LECTURA
12 | LECTURA
13 | LECTURA
14 | LECTURA
15 | LECTURA
16 | LECTURA
17 | LECTURA
18 | LECTURA
19 | LECTURA
20 | LECTURA
21 | LECTURA
22 | LECTURA
23 | LECTURA
24 | LECTURA
25 | LECTURA
26 | LECTURA
27 | LECTURA
28 | LECTURA
29 | LECTURA
30 | LECTURA
31 | LECTURA
*El no funcionamiento de los medidores debe ser informado al correo de gestionambiental@unillanos.edu.co | [9 empty] | Responsable de la Lectura: