## INSTRUCTIVO
PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO PARA MANTENIMIENTO DE ALJIBES O POZOS PROFUNDOS
| Código: FO-GCL-42 | Versión: 02 | Fecha de aprobación: 24/03/2022 | Página: 1 de 1
INSTRUCTIVO
Este formato debe ser diligenciado al momento de realizarse actividades de mantenimiento contempladas en el Plan de Mantenimiento de Aljibes y Pozos Profundos, por lo cual se recomienda leer y seguir las siguientes instrucciones:
FECHA INICIO: Indicar el día, mes y año en que se da inicio a las labores o actividades de mantenimiento de captaciones, tanques o equipos que hacen parte del sistema de suministro de agua.
NOMBRE DEL ALJIBE O POZO: Registrar el nombre de referencia de la captación a inspeccionar; para la sede Barcelona se tiene los siguientes aljibes: Veterinaria, Piscina, Granja, Viviero, Cultivos e INAT y los siguientes pozos: IALL y Pozo (pozo nuevo), respecto a los tanques de Almacenamiento existen dos en concreto: el de Bienestar y el diagonal a la PTAP, así como los tanques plásticos ubicados en diferentes puntos de la red, para los cuales se indicara como nombre el área de servicio o dependencia más próxima.
ESTADO DE LAS CONEXIONES: En ésta columna se tiene dos aspectos de las conexiones a contemplar Eléctricas e Hidráulicas, para lo cual se debe indicar si el estado es bueno, regular o malo de acuerdo a la presencia o no de fugas de agua, alambres a la vista sin aislamiento, etc.
FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA: Registrar las condiciones de operación de la bomba al momento de la inspección, si funciona normal o presenta alguna anomalía como ruidos extraños, golpes de vibración, etc.
MANTENIMIENTO: En ésta columna se marca on una X la activida de mantenimiento de la cual se va a dejar soporte o registro de la actividad, las cuales acorde al Plan de Mantenimiento son: Manteniminto preventivo de aljibe, Mantenimiento del equipo de bombeo del aljibes, Mantenimiento preventivo pozos profundo, Mantenimiento del equipo de bombeo de pozos profundos, Control de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del agua, Revisión, mantenimiento y/o calibración de medidores de agua y Mantenimiento, limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua.
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO: Indicar el nombre del funcionario de la Sección de Servicios Generales que adelante las actividades o si es un tercero el nombre de la persona natural o jurídica que realiza el mantenimiento.
EQUIPOS O ACCESORIOS RETIRADOS: Registrar los quipos (bomba o medidor), partes o componentes de los mismos, accesorios de los equipos o de la red de conducción de agua (uniones, tees, adaptadores, grifos, válvulas, llaves, etc) que fueron retirados.
SUSTANCIAS O INSUMOS QUIMICOS EMPLEADOS: Indicar el nombre de los productos químicos empleados para la limpieza y/o desinfección, la concentración que aparece en la etiqueta del envase y la solución en que se aplica.
CONDICIONES DEL ENTORNO: Establecer si la cobertura vegetal esta muy alta, presencia de residuos sólidos, escombros, animales, aceites y grasas, etc.; en lo posible al momento de la inspección hacer el retiro de los elementos ajenos o extraños a la captación por lo cual es conveniente llevar una bolsa plástica, guantes y peinilla para realizar la labor.
FECHA TERMINACIÓN: Indicar el día, mes y año en que se danpor terminadas o finalizadas las labores o actividades de mantenimiento ejecutadas.
OBSERVACIONES/REQUERIMIENTOS: Acorde a las condiciones en que se desarrollaron la o las actividades de mantenimiento indicar las recomendaciones pertinentes, en especial sobre funcionamiento del sistema de captación luego de las labores.
RESPONSABLE ACOMPAÑAMIENTO: Anotar el nombre del funcionario de la Sección de Servicios Generales que acompaña las actividades de mantenimiento.

## FORMATO
PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO PARA MANTENIMIENTO DE ALJIBES O POZOS PROFUNDOS
|  | Código: FO-GCL-42 | [7 empty] | Versión: 02 |  |  |  | Fecha de aprobación: 24/03/2022 |  |  | Página: 1 de 1
FECHA INICIO | NOMBRE DEL ALJIBE O POZO O TANQUE | ESTADO DE LAS CONEXIONES |  | FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA | MANTENIMIENTO | [6 empty] | RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO | EQUPOS O ACCESORIOS RETIRADOS | SUSTANCIAS O INSUMOS QUIMICOS EMPLEADOS | FECHA DE TERMINACION | OBSERVACIONES |  | RESPONSABLE ACOMPAÑAMIENTO
|  | ELÉCTRICAS | HIDRÁULICAS |  | DE ALJIBE | BOMBA DE ALJIBE | POZO PROFUNDO | BOMBA DE POZO | CONTROL DE AGUA | MEDIDORES | TANQUE DE ALMACENAMIENTO